品名：WRT9261-803

| 图片 |  |
| --- | --- |
| 简介 | 型号 | WRT9261-803 |
|  | 名称 | 全二线式 液晶触摸式可编程控制面板 |
|  | 额定值 | 24V AC |
|  | 备注 |  |
| 特点 | 额定输入电压 AC２４V 额定消耗电流 ２００ｍA 全二线信号消耗电流 １５mA 两联8位的液晶控制面板可实现24位的控制容量 （可实现单个、群组、场景及调光控制）. 根据需要、可调整液晶显示内的控制面板尺寸大小（最大８位／页、连续３页） |
| 注意 | 本公司的控制系统产品与其他厂家的产品没有互换性，请不要和其他厂家的同类产品混合使用。 |